Техническое описание № 1.

УПС применяются для проведения записей в регистрирующих приборах взамен обычных заправляемых перьев и выгодно отличаются от последних следующими параметрами: работа без заправки до 6 месяцев, чистота записи, тонкая непрерывная линия ( скорость записи от 2 до 115000 мм/час ), не рвут бумагу, работа в широком диапазоне температур, возможность использования практически во всех приборах с минимальной доработкой.

Семейство УПС включает в себя следующие узлы:

I. Для самопишущих приборов, выпускаемых заводами стран СНГ:
· УПС-01: 1-ый канал для пневматических приборов типа ПВ10.1, ПВ10.2, ПВ4.4, ФК 0071;

· УПС-02: для приборов с ленточной диаграммой типа КС1 и т.п.;

· УПС-03М: для приборов с ленточной диаграм. типа КСП2, КСД2, КСМ2, КСУ2 - все одноканальные;

· УПС-04М (04С): для приборов с круг. диаграм. типа КСП3, КСД3, КСМ3, КСУ3, ДИСК250, ДИСК250И;

· УПС-05: для приборов с круговой диаграммой типа ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР ( все нового образца чёрная стрелка ) и т.п.;

· УПС-06: для приборов с круговой диаграммой типа ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР ( все старого образца светлая стрелка ) и т.п.;

· УПС-07М: для приборов с ленточной диаграммой типа РП-160, ( одноточечный ) и т.п.;

· УПС-09/1( 1-й канал ); 09/2 ( 2-ой канал ): для двузаписных приборов с круговой диаграммой типа ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР ( все старого образца светлая стрелка ) и т.п.;

· УПС-10: для приборов типа: ПВ 2-х канальный ( второй канал 10/2/4,3 ) ; ПВ 3-х канальный ( второй (10/2/4,4), третий (10/3/4,4) каналы ), первый канал на 2-х и 3-х канальный прибор - УПС - 01;

· УПС-12/1М (1-й канал);12/2М (2-ой канал);12/3М (3-ий канал): для приборов А-100, А-502, А-542, А-543, и т.п.;

· УПС-13: для приборов ПКР-1 ( 13/2 ), ПКР-2 ( первый ( 13/1 ), второй ( 13/2 ) каналы ).

· УПС-19: для приборов ВФС ( г. Харьков )

· УПС - 22 для масштабно-координатного прибора.

· УПС–23/1 (1-й канал), 23/2 (2-ой канал) для приборов ДС2с, МТ2с, МВТ2с, ВТ2с, ТГ2с;
∙ УПС–23/1Д для прибора ДМ-2001

· УПС–24 ( плювиограф П-2, барограф М-22, термограф и гидрограф ) производства ФГУП «Сафоновский завод «Гидрометприбор».

· УПС–27 для приборов с ленточной диаграммой типа РП-160 со специализированным ( внутренним ) креплением стержня.
∙ УПС−32/1(1-й канал), 32/2 (2-й канал), 32/3 (3-й канал) для РМТ 49
∙ УПС− R6 (6-ти канальный) для РМТ 39
II. Для самопишущих приборов зарубежного производства:
· УПС-08/1; 08/2; 08/3: для приборов с круговой диаграммой типа ОТИК ФИШЕР на три параметра;

· УПС-11/1; 11/2; 11/3: для приборов на три параметра фирмы ВАЛМЕТ с ленточной диаграммой;

· УПС-14/1; 14/2; 14/3: для приборов на три параметра фирмы VDO с ленточной диаграммой;

· УПС-15/1;15/2;15/3:для приборов на три параметра фирмы Honeywell марка TDS 2000, 3000 с ленточной диаграммой;

· УПС-16/1;16/2;16/3: для прибора фирмы "BAILEY SEREG" типа "MODUMAT 100" на три параметра

· УПС-17/1; 17/2: для приборов фирмы IC ECKARDT типа 6232120 ( два параметра );

· УПС-18/1; 18/2; 18/3: для приборов фирмы IC ECKARDT типа 6232630 ( три параметра );

· УПС-20/1; 20/2; 20/3: для прибора L-BR/2034510100;

· УПС-21/1; 21/2: для регистраторов типа 771(однострелочный) и 772(двухстрелочный) фирмы Bailey Meter Company США.

УПС упакованы в герметичной упаковке, гарантийный срок хранения 12 месяцев.

В случае если диаграммная бумага не движется ( прерывистый режим работы ) рекомендуется закрывать пишущий элемент колпачком, входящим в комплект УПС.

УПС заправляются по желанию заказчика чернилами красными, синими, зелеными ( основные цвета ), фиолетовые, жёлтые, оранжевые чернила ( дополнительные цвета ).

По договоренности возможны: ремонт отработавших УПС; поставка комплектующих к УПС ( чернил ).

Имеется возможность изготовления УПС по эскизам ( образцам ) заказчика, как на отечественные так и импортные приборы, за исключением печатающих, при заказе УПС не менее 2000 шт.

Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и:

1. Длина линии не менее 200 метров ( УПС-02; 05; 06; 08; 09; 22; 23 );

не менее 300 метров ( УПС-01; 13 );

не менее 400 метров (УПС-03М; 04 М; 10; 12М; 14; 16; 17; 18; 20(капсула); 21);

не менее 500 метров ( УПС-11; 19; 27 ); не менее 600 метров ( УПС-07М );

не менее 800 метров ( УПС-04C ); не менее 30 метров ( УПС-15; 24 );

2. Толщина линии не более 0,3 мм ( УПС-01; 02; 03М; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 21; 22; 24; 27 );

не более 0,4 мм ( УПС-10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23 ).

